현장명 : 한국콘텐츠진흥원 본원 에너지 사용현황

구분		전기		수도		열(중온수)		가스		태양광	비고
		사용량(kwh)	금액(원)	사용량(ton)	금액(원)	사용량(Gcal)	금액(원)	사용량(㎥)	금액(원)	발전량(kwh)
2020년	1월	140,938	21,464,330	394	579,300	11.96	1,348,890	386	327,690	2,660
	2월	129,247	20,441,930	456	670,790	10.62	1,220,400	418	354,320	5,076
	3월	125,187	16,269,990	428	629,470	7.98	967,260	375	317,420	8,376
	4월	110,291	14,802,890	428	629,470	5.92	769,730	341	286,610	9,244
	5월	119,506	15,607,390	404	594,050	5.0	620,080	277	233,730	7,640
	6월	158,857	25,666,850	725	1,085,750	27.43	1,234,840	393	327,350	7,158
	7월	173,394	27,717,580	501	737,280	28.78	1,264,410	395	292,180	4,750	태양광 장마영향
	8월	186,106	29,293,510	536	791,730	49.43	1,759,410	329	244,180	6,540
	9월	161,731	19,948,710	530	782,400	30.85	1,280,290	333	247,720	5,906
	10월	119,894	15,596,320	401	589,630	4.12	585,900	378	282,720	6,922
	11월	115,037	18,787,600	538	794,840	5.68	731,220	401	299,480	4,418
	12월	155,082	23,532,200	424	623,570	17.64	1,845,410	430	322,900	3,052
합계		1,695,270	249,129,300	5,765	8,508,280	205.41	13,627,840	4,456	3,536,300	71,742

가스 사용장소: 직원식당. 사용승인일(준공일) 2014년 5월 21일 / 입주일 2014년 6월 2일